## aquisicao
amostra | bruto_ADC | percentual_% | temperatura_C | corrente_mA | tensao_V | estado | estado_serial (Monitor Serial) | confere | lim_atencao_C | lim_perigo_C
11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
13 | 102 | 9.9707 | 9.9707 | 5.5953 | 0.99707 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
14 | 102 | 9.9707 | 9.9707 | 5.5953 | 0.99707 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
15 | 205 | 20.0391 | 20.0391 | 7.2063 | 2.0039 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
16 | 205 | 20.0391 | 20.0391 | 7.2063 | 2.0039 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
17 | 307 | 30.0098 | 30.0098 | 8.8016 | 3.001 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
18 | 307 | 30.0098 | 30.0098 | 8.8016 | 3.001 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
19 | 410 | 40.0782 | 40.0782 | 10.4125 | 4.0078 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
20 | 512 | 50.0489 | 50.0489 | 12.0078 | 5.0049 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
21 | 512 | 50.0489 | 50.0489 | 12.0078 | 5.0049 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
22 | 512 | 50.0489 | 50.0489 | 12.0078 | 5.0049 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
23 | 614 | 60.0196 | 60.0196 | 13.6031 | 6.002 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
24 | 716 | 69.9902 | 69.9902 | 15.1984 | 6.999 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
25 | 716 | 69.9902 | 69.9902 | 15.1984 | 6.999 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
26 | 768 | 75.0733 | 75.0733 | 16.0117 | 7.5073 | ATENÇÃO | ATENCAO | OK | 70 | 85
27 | 768 | 75.0733 | 75.0733 | 16.0117 | 7.5073 | ATENÇÃO | ATENCAO | OK | 70 | 85
28 | 818 | 79.9609 | 79.9609 | 16.7937 | 7.9961 | ATENÇÃO | ATENCAO | OK | 70 | 85
29 | 818 | 79.9609 | 79.9609 | 16.7937 | 7.9961 | ATENÇÃO | ATENCAO | OK | 70 | 85
30 | 870 | 85.044 | 85.044 | 17.607 | 8.5044 | PERIGO | PERIGO | OK | 70 | 85
31 | 870 | 85.044 | 85.044 | 17.607 | 8.5044 | PERIGO | PERIGO | OK | 70 | 85
32 | 921 | 90.0293 | 90.0293 | 18.4047 | 9.0029 | PERIGO | PERIGO | OK | 70 | 85
33 | 921 | 90.0293 | 90.0293 | 18.4047 | 9.0029 | PERIGO | PERIGO | OK | 70 | 85
34 | 1023 | 100 | 100 | 20 | 10 | PERIGO | PERIGO | OK | 70 | 85
35 | 1023 | 100 | 100 | 20 | 10 | PERIGO | PERIGO | OK | 70 | 85
36 | 870 | 85.044 | 85.044 | 17.607 | 8.5044 | PERIGO | PERIGO | OK | 70 | 85
37 | 870 | 85.044 | 85.044 | 17.607 | 8.5044 | PERIGO | PERIGO | OK | 70 | 85
38 | 716 | 69.9902 | 69.9902 | 15.1984 | 6.999 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
39 | 716 | 69.9902 | 69.9902 | 15.1984 | 6.999 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
40 | 512 | 50.0489 | 50.0489 | 12.0078 | 5.0049 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
41 | 512 | 50.0489 | 50.0489 | 12.0078 | 5.0049 | NORMAL | NORMAL | OK | 70 | 85
Colunas A, B e H: valores copiados do Monitor Serial do Wokwi (500 ms por amostra). Demais colunas: fórmulas.
Fórmulas da linha 2: C =100*B2/1023 ¦ D =C2 (faixa 0–100 °C) ¦ E =4+16*C2/100 ¦ F =10*C2/100 ¦ G = classificação com prioridade da FALHA.
Estados: FALHA fora de 0–100 %; PERIGO ≥ 85 %; ATENÇÃO ≥ 70 %; NORMAL < 70 %. Colunas J e K desenham os limites no gráfico.

## fronteiras
caso | percentual_teste_% | estado_esperado | estado_obtido (fórmula) | situacao | por que
F1 | -1 | FALHA | FALHA | PASSA | abaixo da faixa válida
F2 | 0 | NORMAL | NORMAL | PASSA | limite inferior válido
F3 | 69.99 | NORMAL | NORMAL | PASSA | ainda abaixo de 70%
F4 | 70 | ATENÇÃO | ATENÇÃO | PASSA | limite de atenção
F5 | 84.99 | ATENÇÃO | ATENÇÃO | PASSA | ainda abaixo de 85%
F6 | 85 | PERIGO | PERIGO | PASSA | limite de perigo
F7 | 100 | PERIGO | PERIGO | PASSA | limite superior válido
F8 | 100.01 | FALHA | FALHA | PASSA | acima da faixa válida
Testar abaixo, igual e acima de cada limite revela erros de >=, >, <= e <.

## calculo_inverso
temperatura_desejada_C | percentual_% | corrente_4-20mA | tensao_0-10V | verificacao_direta_C | situacao
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | PASSA
25 | 25 | 8 | 2.5 | 25 | PASSA
50 | 50 | 12 | 5 | 50 | PASSA
75 | 75 | 16 | 7.5 | 75 | PASSA
100 | 100 | 20 | 10 | 100 | PASSA
Faixa 0–100 °C. A verificação direta (corrente → temperatura) deve recuperar a temperatura digitada na coluna A.

## diagnostico_4-20mA
corrente_teste_mA | percentual_matematico_% | classificacao | esperado | situacao
3.2 | -5 | FALHA | FALHA | PASSA
4 | 0 | NORMAL | NORMAL | PASSA
12 | 50 | NORMAL | NORMAL | PASSA
15.2 | 70 | ATENÇÃO | ATENÇÃO | PASSA
17.6 | 85 | PERIGO | PERIGO | PASSA
20 | 100 | PERIGO | PERIGO | PASSA
20.8 | 105 | FALHA | FALHA | PASSA
Diagnóstico elétrico ANTES do estado de processo: 3,2 mA não é 'pressão negativa', é falha (circuito aberto/sinal fora da faixa).

## media_movel
amostra | bruto | filtrado_serial | filtrado_planilha | confere
1 | 500 | 500 | 500 | OK
2 | 504 | 502 | 502 | OK
3 | 498 | 500.67 | 500.6667 | OK
4 | 502 | 501 | 501 | OK
5 | 500 | 500.8 | 500.8 | OK
6 | 1000 | 600.8 | 600.8 | OK
7 | 501 | 600.2 | 600.2 | OK
8 | 499 | 600.4 | 600.4 | OK
9 | 503 | 600.6 | 600.6 | OK
10 | 500 | 600.6 | 600.6 | OK
11 | 502 | 501 | 501 | OK
Pico isolado de 1000 na amostra 6: afeta exatamente 5 saídas filtradas (6 a 10) e sai da janela na amostra 11.